2.3.  Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 7 лет

2.5.  Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 40 чел.

2.7.  Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: рейсовый автобус № 105

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  700 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 10 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (ямы, выбоины, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД; ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД (К;С); ДУ (У;О;Г) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ВНД (К); ДУ (О;С;Г;У) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (К,С;У); ДУ(О;Г) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (К), ДУ (О;С;Г;У) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К,С;О), ДУ (Г;У) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД (К;С;У); ДУ (О;Г) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушениями зрения объект временно недоступен в связи с тем, что пути движения внутри здания не соответствуют требованиям, зона целевого назначения недоступна (на второй этаж ведет крутая лестница), санитарно-гигиенические помещения по размерам не соответствуют требованиям, система информации и связи не соответствует требованиям; для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития объект доступен условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | капитальный ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | капитальный ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | капитальный ремонт |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | текущий ремонт |
| 8. | Все зоны и участки |  |

4.2. Период проведения работ 2016–2019 г. в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденного 10.08.2016 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен условно

Комиссия по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Охотского муниципального района, находящихся в муниципальной и частной собственности, и экспертной оценке состояния их доступности